MONTEFIORINO, B4

Instrument:      EXT- SARA SR04HS

Data format: 16 byte

Full scale [mV]: n.a.

Start recording: 13/07/16 13:47:01	End recording:   13/07/16 14:07:01

Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST WEST  ;   UP DOWN

GPS data not available

Trace length:      0h20'00''. 	Analysis performed on the entire trace.

Sampling rate:    200 Hz

Window size:  20 s

Smoothing type: Triangular window

Smoothing:  5%

| RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE |  |
| --- | --- |
| SERIE TEMPORALE H/V | DIREZIONALITA' H/V |

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla prima di interpretare la tabella seguente].

| Max. H/V at 63.96 ± 14.24 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criteri per una curva H/V affidabile [Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] |  |  |  |
| f0 > 10 / Lw | 63.96 > 0.50 | OK |  |
| nc(f0) > 200 | 76757.8 > 200 | OK |  |
| A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 < 0.5Hz | Superato 0 volte su 1394 | OK |  |
| Criteri per un picco H/V chiaro [Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] |  |  |  |
| Esiste f - in [f0/4, f0] ¦ AH/V(f -) < A0 / 2 | 26.367 Hz | OK |  |
| Esiste f + in [f0, 4f0] ¦ AH/V(f +) < A0 / 2 |  |  | NO |
| A0 > 2 | 2.98 > 2 | OK |  |
| fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% | ¦0.22265¦ < 0.05 |  | NO |
| f < (f0) | 14.24158 < 3.19824 |  | NO |
| A(f0) < (f0) | 0.2088 < 1.58 | OK |  |

| Lw nw nc = Lw nw f0 f f0 f (f0) A0 AH/V(f) f – f + A(f) logH/V(f) (f0) | lunghezza della finestra numero di finestre usate nell’analisi numero di cicli significativi frequenza attuale frequenza del picco H/V deviazione standard della frequenza del picco H/V valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 ampiezza della curva H/V alla frequenza f frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o divisa deviazione standard della funzione log AH/V(f) valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) |
| --- | --- |

| Valori di soglia per f e A(f0) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervallo di freq. [Hz] | < 0.2 | 0.2 – 0.5 | 0.5 – 1.0 | 1.0 – 2.0 | > 2.0 |
| (f0) [Hz] | 0.25 f0 | 0.2 f0 | 0.15 f0 | 0.10 f0 | 0.05 f0 |
| (f0) per A(f0) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.78 | 1.58 |
| log (f0) per logH/V(f0) | 0.48 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |